工事部分における消防計画
１　総則

(1) 　目的

この計画は，（　　　　　　　　）の消防計画によるほか（　　　　　　）工事中における防火管理について，必要な事項を定めて，火災その他の災害の予防及び人命の安全の確保を図ることを目的とする。

(2) 適用の範囲

この計画は工事関係者及び（　　　　　　　　）に勤務する者に適用するものとする。

２　予防管理対策

(1) 工事地区防火責任者

防火管理者（　　　　　）のもとに，工事施工責任者（　　　　　　　　）を工事部分の工事地区防火担当責任者として置くものとする。

(2) 工事地区防火管理責任者の責務

ア　管理権原者及び防火管理者に対し，防火管理上必要な連絡に関すること。

イ　各分担及び工事部部分ごとの火元責任者に関すること。

ウ　切断，溶接機器，火気使用設備等の使用及び管理に関すること。

エ　工事中に使用する引火性，爆発性物品等の管理に関すること。

オ　喫煙，その他火気の管理に関すること。

カ　火災等発生時の自衛消防隊に関すること。

キ　消防機関への通報連絡に関すること。

ク　その他必要事項

(3) 予防管理組織

予防管理組織を別表第１に基づき定める。

(4) 工事関係者の遵守事項

ア　溶接作業その他火気を使用する工事を行う場合は，作業計画を防火担当総括責任者を通じて防火管理者に提出し，必要な支持を受けること。

イ　火気使用作業を行う場合は，消火器を配置すること。

ウ　火気使用作業は，作業責任者を指定して行うこと。

エ　指定された場所以外では，喫煙をしないこと。

オ　危険物品等の使用にあたっては，事前に工事地区防火担当責任者を通じて防火管理者の承認を得ること。

３　自衛消防活動対策

(1) 自衛消防組織

工事部分における自衛消防組織を別表第２に基づき定める。

(2) 工事部分の地区隊長の権原及び任務

ア　工事地区隊員の消火，避難訓練の指示

イ　火災等災害発生時における消火活動の指示

ウ　消火機関への通報指示

エ　避難誘導の適正な指示

４　自主点検及び防火訓練等

(1) 消防用設備等の自主点検

工事地区防火担当責任者及び班長は，消防用設備等の機能の適正な維持管理並びに火気使用設備器具，危険物品等について点検を実施するものとする。

(2) 工事区画内の整理整頓

工事地区内は，火気使用設備及び引火性物品等の保管等は特に注意し，常に整理整頓に努めること。

(3) 防災教育訓練

工事地区防火担当責任者は，火災予防上の任務及びその他の必要な事項についての教養を各作業員に対して行うとともに，消火，通報，避難訓練を防火管理者と連携して定期的に実施するものとする。

５　附則

この計画は，　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日までの工事完了までとする。

＊当該対象物の避難経路図を、各階平面図を用い避難経路を図示し消防計画に添付すること。
別表第１（編成例）

予防管理組織
	防火担当
責任者
	業務
	火元責任者
	業務

	（　　　）階

（　　　　　）
	1 防火管理者の補佐

2 担当地区内の火元責任者に対する指導，監督
	フロント，ロビー

（　　　　　）
	1 担当地区内の火気管理

2 担当地区内の消火器等の維持管理

3 担当地区内の非常口，避難通路の維持管理

4 地震等の初動措置

	
	
	事務室

（　　　　　）
	

	（　　　）階

（　　　　　）
	
	事務室

（　　　　　）
	

	（　　　）階

工事（　　）地区

（　　　　　　）


	1 防火管理者の補佐

2 作業現場のパトロール

3 作業終了後の安全確認

4 作業現場への立入制限


	現場事務所

（　　　　　）
	1 火気使用器具の安全管理

2 責任区域内の整理整頓

3 喫煙管理

4 消火器，消火バケツの管理

5 使用部分との防火区画の維持管理

6 地震等の初動措置

	
	
	食堂，休憩室

（　　　　　）
	

	（　　　）階

工事（　　）地区

（　　　　　　）
	
	
	

	
	
	機械置き場

（　　　　　）
	


別表第２（編成例）

自  衛  消  防  組  織

	自衛消防隊長　　　　　指　揮　係　　　　　自衛消防隊の指揮及び隊長の補佐

（　　　　　）　　　（　　　　　）

　　　　　　　　　　

副　隊　長　　　　　 通報連絡班　 　　　　消防機関に対する通報及び管内への連絡，

（  　　　　）　　　（　　　　　）  　　　情報の収集及び消防隊との連携




通報連絡　　　　火災発見時の本部への通報

（　　　　）　　及び作業場内への連絡

第１班　　　　　　消火係　　　 　初期消火活動（使用部分の

（　　）階　　　（班長　　　）　　（　　　　）　　火災を含む）

（　　）工事　　　　　　　　　　　避難誘導係　　　作業員等の避難誘導

地区隊長　　　　　　　　　　　　　（　　　　）

（　　　　）　　　　　　　　　　　安全防護係　　　消火活動上の障害物の除去及び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）　　使用部分との防火区画の確保

（　　　）階　　第２班　　　　　　搬出係　　　　　危険物品の安全な位置への

（　　）工事　　　　　　　　　　　（　　　　）　　搬出等

地区隊長　　　　　　　　　　　　　救護係　　　　　負傷者の応急措置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）


通報連絡　　　　火災発見時の本部への通報

第１班　　　　　　（　　　　）　　及び同フロアー内への連絡

（　　）階　　　（班長　　　）　　消火係　　　　　初期消火活動（工事部分の

（　　）地区　　　　　　　　　　　（　　　　）　　火災を含む。）

隊長　　　　　　　　　　　　　　　避難誘導係　　　従業員・客への避難誘導

（　　　　）　　　　　　　　　　　（　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　安全防護係　　　防火戸の閉鎖，工事部分と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）　　の防火区画の確保

（　　）階　　　第２班　　　　　　搬出係　　　　　重要書類の搬出等

（　　）地区　　　　　　　　　　　（　　　　）

隊長　　　　　　　　　　　　　　　救護係　　　　　負傷者の応急措置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）

防　火　管　理　者（　　　　　　　）








