別記様式第13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

| 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 |  | （ ）項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延べ面積 |  | ｍ2 |  |  | 階数 | 地上 階 地階 階 |  |  |  |  |
| 契約電流容量（最大） |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |
| 変流器 |  | 型式 |  | 屋内型･屋外型 | 構造 |  |  | 分割型・貫通型 |  |  |
|  |  | 定格電流 |  | Ａ | 定格電圧 |  |  | Ｖ |  |  |
|  |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受信機 |  | 種別 |  | 屋内型・屋外型・集合型 |  |  | 定格電圧 |  | Ｖ |  |
|  |  | 公称作動電流値 |  | mA |  |  | 製造者名 |  |  |  |
| 音響装置 |  | 種別 |  | ベル・ブザー | 関連装置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 電圧 |  | AC・DC Ｖ |  |  |  |  |  |  |
| 漏電火災警報器の作動と連動して電流の遮断を行う装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |
| 試験項目 |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  | 結果 |
| 外 観 試 験 | 変流器 | 設置場所等 |  |  | 屋外の引込線・Ｂ種接地線・屋内の電路 |  |  |  |  |  |
|  |  | 設置状況 |  |  | ――――― |  |  |  |  |  |
|  |  | 構造・性能 |  |  | ――――― |  |  |  |  |  |
|  | 受信機 | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設置状況 |  |  | ――――― |  |  |  |  |  |
|  |  | 機器 | 構造・性能 |  | ――――― |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 検出漏洩電流設定値 |  | mA |  |  |  |  |  |
|  |  | 予備品等 |  |  | ――――― |  |  |  |  |  |
|  | 音響装置 |  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 構造 |  | ――――― |  |  |  |  |  |

漏電火災警報器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

| 試 験 項 目 |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 能 試 験 | 受信機 | 作動試験 | ――――― |  |
|  |  | 漏洩電流検出試験 | 設定電流値 mA |  |
|  |  |  | 測定電流値 mA |  |
|  | 音響装置試験 |  | dB |  |
| 備 考 |  |  |  |  |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

３　結果の欄には、良否を記入すること。

４　配線についての試験結果報告書を添付すること。

５　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

2014.04.30