別記様式第29　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①

| 総 合 操 作 盤 試 験 結 果 報 告 書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 |  | （ ）項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延べ面積 |  | ｍ2 |  |  | 階 数 |  |  | 地上 階 地階 階 |  |  |  |  |  |  |
| 総合操作盤 |  | 消防用設備等の種類 | □屋内消火栓設備 |  |  |  | □スプリンクラー設備 |  |  |  |  | □水噴霧消火設備 |  |  |
|  |  |  | □泡消火設備 |  |  |  | □不活性ガス消火設備 |  |  |  |  | □ハロゲン化物消火設備 |  |  |
|  |  |  | □粉末消火設備 |  |  |  | □屋外消火栓設備 |  |  |  |  | □自動火災報知設備 |  |  |
|  |  |  | □ガス漏れ火災警報設備 |  |  |  | □放送設備 |  |  |  |  | □誘導灯 |  |  |
|  |  |  | □排煙設備 |  |  |  | □連結散水設備 |  |  |  |  | □連結送水管 |  |  |
|  |  |  | □非常コンセント設備 |  |  |  | □無線通信補助設備 |  |  |  |  | □ |  |  |
|  |  | 防災設備の種類 | □排煙設備 |  |  |  | □非常用の照明装置 |  |  |  |  | □機械換気 |  |  |
|  |  |  | □空気調和 |  |  |  | □非常用エレベーター |  |  |  |  | □防火区画(構成機器設備) |  |  |
|  |  |  | □防煙区画(構成機器設備) |  |  |  | □非常錠設備 |  |  |  |  | □ITV設備 |  |  |
|  |  |  | □ガス緊急遮断弁 |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |
|  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |
|  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |
|  |  | 定格電圧 | ＡＣ Ｖ ・ ＤＣ Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予備電源 | Ｖ ＡＨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非常電源 | 自家発電設備 単相・三相 AC・DC Ｖ kVA 専用・共用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蓄電池設備 DC Ｖ AH |  |  |  |  |  | 充電方式 |  | トリクル･浮動 専用・共用 |  |  |  |
| 音響装置 |  | 種類 | 音響 | Ｖ mA |  |  |  |  |  | 音声 |  |  | Ｖ mA |  |
| 外 観 試 験 | 設置場所等 |  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の状況・操作性 |  |  | ―――――――――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設置状況 |  |  | ―――――――――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造・性能 |  |  |  |  | ―――――――――― |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作性 |  |  |  |  | 床面からの高さ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |

総合操作盤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②

| 試 験 項 目 |  |  | 種 別 ・ 内 容 等 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 表示部 |  | ―――――――――― |  |
|  | 予備品等 |  | ―――――――――― |  |
|  | 電源 | 常用電源 | ＡＣ Ｖ |  |
|  |  | 非常電源の種別 | 自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備 |  |
|  | 構成機器 | 常用電源 | ―――――――――― |  |
|  |  | 非常電源 | ―――――――――― |  |
| 機 能 試 験 | 消防用設備等 | 表示機能 | ―――――――――― |  |
|  |  | 警報機能 | ―――――――――― |  |
|  |  | 操作機能 | ―――――――――― |  |
|  | 防災設備等 | 表示機能 | ―――――――――― |  |
|  |  | 警報機能 | ―――――――――― |  |
|  |  | 操作機能 | ―――――――――― |  |
|  | 情報伝達機能 |  | ―――――――――― |  |
|  | 制御機能 |  | ―――――――――― |  |
|  | 記録機能 |  | ―――――――――― |  |
|  | 消防活動支援機能 |  | ―――――――――― |  |
|  | 運用管理支援機能 | シミュレーション機能 | ―――――――――― |  |
|  |  | ガイダンス機能 | ―――――――――― |  |
|  |  | 履歴機能 | ―――――――――― |  |
|  |  | 自己診断機能 | ―――――――――― |  |
|  | 予備電源試験 | 電源の切替機能 | ―――――――――― |  |
|  |  | 電圧 | Ｖ |  |
|  | 非常電源 | 電源の切替機能 | ―――――――――― |  |
| 備 考 |  |  |  |  |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。